

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28.05.2019 № 392

город Усть-Лабинск

**Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу
и свойству сточных вод**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с п. 9.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу и свойству сточных вод, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения г. Усть-Лабинска, согласно приложению.

2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района
(Чухирь С.Н.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельская новь» и разместить на официальном сайте администрации
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района А.М. Абрамова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района Л.Н. Вьюркова

Приложение

к постановлению администрации
Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района
от 28.05.2019 N 392

Нормативы водоотведения (сброса) по составу и свойству сточных вод, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения
г. Усть-Лабинска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование загрязнения | Един. измерения | Допустимые концентрации загрязняющих веществ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сульфаты | Мг/л | 85,0 |
| 2. | Хлориды | Мг/л | 90,0 |
| 3. | Нефтепродукты | Мг/л | 1,9 |
| 4. | Азот аммонийный | Мг/л | 8,0 |
| 5. | БПК полн. | Мг/л | 186,0 |
| 6. | Взвешенные вещества | Мг/л | 200,0 |
| 7. | Железо | Мг/л | 1,0 |
| 8. | Фосфаты | Мг/л | 4,8 |
| 9. | БПК-5 | Мг/л | 140,0 |
| 10. | СПАВ | Мг/л | 5.0 |
| 11. | Жиры | Мг/л | 9,0 |
| 12. | Медь | Мг/л | 0,04 |
| 13. | Сульфиды | Мг/л | 1,0 |
| 14. | Водородный показатель (РН) | Мг/л | от 6,8 до 9,0 |

Примечание: Допускаются к сбросу только в растворенном
и эмульгированном состоянии.

Водоотведение (сброс) веществ, не указанные в допустимые концентрации загрязняющих веществ по составу и свойству сточных вод, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения г. Усть-Лабинска, запрещены.

Заместитель главы

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района А.М. Абрамов